## D 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 | 125395.73
1.1 | 其中：定额人工费 | 36501.38
1.2 | 其中：定额机械费 | 776.1
1.3 | 其中：综合费 | 11560.43
2 | 措施项目费 | 950.56
3 | 不可竞争费 | 4100.52
3.1 | 安全文明施工费 | 4100.52
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 | 11740.21
工程造价=1+2+3+4+5 |  | 142,187.02 | 0

## E.1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 办公区 |  |  |  |  | 114204.64 |  | 33035.52 | 703.93
| 001.1 | 单层办公楼 |  |  |  |  | 6289.09 |  | 2049.02 | 27.67
1 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1、档案柜拆除 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 20.1 | 30.53 | 613.65 |  | 420.89
2 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1、铲除档案柜背面墙面、配电箱处局部墙面、外墙面、挑檐天棚处腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 121.89 | 6.29 | 766.69 |  | 525.35
3 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)内墙乳胶漆一底两面 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 33.45 | 22.47 | 751.62 |  | 264.92 | 6.02
4 | 011407001015 | 满批腻子 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、部位：挑檐天棚 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 16.8 | 14.21 | 238.73 |  | 99.46 | 3.02
5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮外墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)外墙乳胶漆两遍，警用蓝色涂料墙裙调色 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 71.64 | 23.49 | 1682.82 |  | 675.57 | 18.63
6 | 011610001004 | 门窗拆除 | 1、地弹门拆除 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 4.8 | 19.08 | 91.58 |  | 62.83
7 | 010802001003 | 金属门 | 1、不锈钢地弹门（12mm厚钢化玻璃）安装 2、五金配件、周边塞口打胶、清扫等 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 4.8 | 405 | 1944
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 010902001001 | 屋面清理、落水管疏通 | 1、屋面清理、落水管疏通，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 200 | 200
| 001.2 | 调解室共三间 |  |  |  |  | 16156.21 |  | 2494.75 | 102.93
9 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1、铲除天棚、外墙面腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 90.89 | 6.29 | 571.7 |  | 391.74
10 | 011407001004 | 满批腻子 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、部位：天棚 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 52.45 | 14.21 | 745.31 |  | 310.5 | 9.44
11 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、安装墙面轻钢龙骨 2、铺钉塑料扣板面层、钉压条、清理 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 124.37 | 89.12 | 11083.85 |  | 1238.73 | 82.08
12 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮外墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)外墙乳胶漆两遍，警用蓝色涂料墙裙调色 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 38.44 | 23.49 | 902.96 |  | 362.49 | 9.99
13 | 011610001005 | 门窗拆除 | 1、拆除门、窗 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 7.31 | 19.08 | 139.47 |  | 95.69
14 | 010802004002 | 防盗门 | 1、钢质防盗安全门 2、五金配件、周边塞口打胶、清扫等 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 3.47 | 444.3 | 1541.72 |  | 95.6 | 1.42
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 010807001003 | 金属窗 | 1、推拉窗（玻璃厚5mm）及不锈钢防盗窗（φ20，壁厚0.8mm） 2、五金配件、周边塞口打胶、清扫等 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 3.84 | 305 | 1171.2
| 001.3 | 办公楼 |  |  |  |  | 83990.91 |  | 25713.15 | 525.29
| 001.3.1 | 三楼室内 |  |  |  |  | 6642.71 |  | 2505.21 | 38.63
16 | 011608001007 | 铲除油漆面 | 1、铲除天棚、局部墙面腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 214.58 | 6.29 | 1349.71 |  | 924.84
17 | 011407001007 | 满批腻子 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、部位：天棚 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 160.98 | 14.21 | 2287.53 |  | 953 | 28.98
18 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)内墙乳胶漆一底两面 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 53.6 | 22.47 | 1204.39 |  | 424.51 | 9.65
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、部分原有灯具拆除，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、安装吸顶式LED线型灯35W 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 18 | 100.06 | 1801.08 |  | 202.86
| 001.3.2 | 休息平台卫生间 |  |  |  |  | 3515.2 |  | 892.53 | 10.9
20 | 011605001001 | 楼面砖拆除 | 1、铲除砂浆结合层、块料面层，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 2.23 | 15.61 | 34.81 |  | 23.88
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 011605002001 | 墙面砖拆除 | 1、铲除砂浆结合层、块料面层，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 7.01 | 14.12 | 98.98 |  | 67.93
22 | 011608001009 | 铲除油漆面 | 1、铲除墙面、天棚腻子及涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 11.03 | 6.29 | 69.38 |  | 47.54
23 | 011610001002 | 门窗拆除 | 1、卫生间门、窗拆除 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 3.16 | 19.08 | 60.29 |  | 41.36
24 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1、蹲便器拆除 2、包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件,安丝堵,剔凿地面,清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1 | 114.93 | 114.93 |  | 78.4
25 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1、洗脸盆及梳妆镜拆除 2、包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件,安丝堵,剔凿地面,清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1 | 59.75 | 59.75 |  | 40.6
26 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、铺贴300*300防滑地砖 2、3cm干硬性水泥砂浆结合层 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 2.23 | 71.39 | 159.2 |  | 47.86 | 2.65
27 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、铺贴300*400墙砖 2、2cm水泥砂浆结合层 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 7.01 | 68.09 | 477.31 |  | 143.07 | 4.56
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
28 | 010904002001 | 涂膜防水 | 1、水泥基渗透结晶型防水涂料两遍1.5mm厚 2、地面满铺，沿墙面上翻高度1.8m 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 13.22 | 25.35 | 335.13 |  | 86.99
29 | 010802001002 | 金属门安装 | 1、卫生间门安装 2、铝合金门 3、五金配件、周边塞口打胶、清扫等 4、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 1 | 555.83 | 555.83 |  | 39.78 | 1.66
30 | 010807001005 | 金属窗 | 1、推拉窗安装（玻璃厚5mm）带纱窗 2、五金配件、周边塞口打胶、清扫等 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 1.73 | 200 | 346
31 | 011407001009 | 满批腻子 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、部位：天棚 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 2.23 | 14.21 | 31.69 |  | 13.2 | 0.4
32 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)内墙乳胶漆一底两面 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 8.8 | 22.47 | 197.74 |  | 69.7 | 1.58
33 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 | 1 | 253.38 | 253.38 |  | 33.47
34 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 | 1 | 321.14 | 321.14 |  | 42
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
35 | 011612001001 | 管道拆除 | 1、泄水,锯断,落下、拆落支架,剔灰口，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、部位：卫生间外墙处塑料污水管De110 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 5.1 | 10.27 | 52.38 |  | 35.7
36 | 031001006001 | 塑料管 | 1、切管、组对、粘接、管道及管件安装、灌水试验 2、部位：卫生间外墙处污水管 3、UPVC管De110，粘接 4、成品管卡固定 5、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 5.1 | 57.49 | 293.2 |  | 69.92 | 0.05
37 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、原有灯具拆除，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、安装吸顶灯 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1 | 54.06 | 54.06 |  | 11.13
| 001.3.3 | 走廊、楼梯间 |  |  |  |  | 18309.72 |  | 6409.19 | 116.22
38 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1、铲除走廊、楼梯间天棚、墙面腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 476.38 | 6.29 | 2996.43 |  | 2053.2
39 | 011407001012 | 满批腻子 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、部位：天棚 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 144.8 | 14.21 | 2057.61 |  | 857.22 | 26.06
40 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)内墙乳胶漆一底两面，警用蓝色涂料墙裙调色 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 331.58 | 22.47 | 7450.6 |  | 2626.11 | 59.68
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
41 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、三楼走廊不锈钢栏杆加高40cm，作法同原有栏杆 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 22.7 | 80 | 1816
42 | 011604001001 | 一层走廊地坪拆除 | 1、走廊原有地坪拆除至结构面 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 23.25 | 20.13 | 468.02 |  | 320.85
43 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、一层走廊地面铺贴600*600防滑地砖 2、3cm干硬性水泥砂浆结合层 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 23.25 | 66.66 | 1549.85 |  | 420.83 | 28.83
44 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:10cm 2、粘贴层:水泥砂浆 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 15 | 9.79 | 146.85 |  | 64.2 | 1.65
45 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、走廊原有灯具拆除，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、安装吸顶灯 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 6 | 54.06 | 324.36 |  | 66.78
46 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、楼梯间不锈钢防盗门处安装人脸识别系统 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 1500 | 1500
| 001.3.4 | 一楼审讯室共三间 |  |  |  |  | 16091.11 |  | 2958.82 | 104.21
47 | 011605002002 | 块料踢脚线拆除 | 1、铲除砂浆结合层、块料面层，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 5 | 14.12 | 70.6 |  | 48.45
48 | 011606002001 | 墙面软包拆除 | 1、拆除墙面软包，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 152.89 | 12.75 | 1949.35 |  | 1337.79
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
49 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、安装墙面轻钢龙骨 2、铺钉塑料扣板面层、钉压条、清理 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 157.89 | 89.12 | 14071.16 |  | 1572.58 | 104.21
| 001.3.5 | 一楼接警室 |  |  |  |  | 2183.59 |  | 896.35 | 13.53
50 | 011608001014 | 铲除油漆面 | 1、铲除天棚、墙面腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 75.15 | 6.29 | 472.69 |  | 323.9
51 | 011407001016 | 满批腻子 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、部位：天棚 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 22.5 | 14.21 | 319.73 |  | 133.2 | 4.05
52 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮内墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)内墙乳胶漆一底两面 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 52.65 | 22.47 | 1183.05 |  | 416.99 | 9.48
53 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、原有灯具拆除，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、安装吸顶灯 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2 | 54.06 | 108.12 |  | 22.26
54 | 010802001004 | 地弹门维修 | 1、原有地弹门维修 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 1 | 100 | 100
| 001.3.6 | 外立面 |  |  |  |  | 20280.72 |  | 9624.55 | 241.8
55 | 011608001013 | 铲除油漆面 | 1、铲除墙面腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 478.52 | 6.29 | 3009.89 |  | 2062.42
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
56 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮外墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)外墙乳胶漆两遍，警用蓝色涂料墙裙调色 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 478.52 | 23.49 | 11240.43 |  | 4512.44 | 124.42
57 | 011701002002 | 外脚手架 | 1、檐高15m以内 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 689.9 | 7.48 | 5160.45 |  | 2732 | 117.28
58 | 011612001002 | 管道拆除 | 1、泄水,锯断,落下、拆落支架,剔灰口,清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、部位：铸铁雨水管 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 10.15 | 23.83 | 241.87 |  | 159.15
59 | 031001006002 | 塑料管 | 1、切管、组对、粘接、管道及管件安装、灌水试验 2、部位：落水管 3、UPVC管De110，粘接 4、雨水斗 5、成品管卡固定 6、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 10.15 | 61.88 | 628.08 |  | 158.54 | 0.1
| 001.3.7 | 屋面 |  |  |  |  | 16967.86 |  | 2426.5
60 | WB010902007001 | 屋面上人孔盖板 | 1、屋面上人孔设不锈钢盖板带插销 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1 | 100 | 100
61 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、3厚SBS改性沥青卷材热熔一道，上翻至女儿墙顶 3、封口、收头、钉压条 4、铝基反光隔热涂料一遍 5、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 336.08 | 50.19 | 16867.86 |  | 2426.5
| 001.4 | 围墙、大门楼及雨水篦子等 |  |  |  |  | 7768.43 |  | 2778.6 | 48.04
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
62 | 011608001010 | 铲除油漆面 | 1、铲除墙、柱面腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 176.47 | 6.29 | 1110 |  | 760.59
63 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮外墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)外墙乳胶漆两遍，警用蓝色涂料墙裙及压顶调色 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 176.47 | 23.49 | 4145.28 |  | 1664.11 | 45.88
64 | WB011701012002 | 内墙、梁柱面装饰脚手架 | 1、大门楼搭设钢管脚手架 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 54 | 2.25 | 121.5 |  | 78.3 | 2.16
65 | 490508006002 | 更换雨水井井箅 | 1、办公区院内原有雨水篦子拆除 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、安装不锈钢雨水篦子，满足过车要求 4、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 5 | 218.33 | 1091.65 |  | 275.6
66 | 030408001003 | 室外外露线缆整理固定 | 1、室外外露线缆整理固定 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 300 | 300
67 | 011613001001 | 配电箱 | 1、部位：办公楼一至三层、单层办公楼、大门处等 2、断电、配件拆除、箱体及连接线拆除，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、配电箱箱体安装，原配电箱内元器件再利用 4、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 600 | 600
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
68 | 011506002001 | 雨篷 | 1、室外饮水机、电箱雨篷拆除 2、更换安装新雨篷 3、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 4、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 400 | 400
| 002 | 生活区 |  |  |  |  | 11191.09 |  | 3465.86 | 72.17
| 002.1 | 院子 |  |  |  |  | 7428.16 |  | 2886.35 | 66.36
69 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、铲除墙面腻子、涂料 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 142 | 6.29 | 893.18 |  | 612.02
70 | 011604002001 | 墙面抹灰层拆除 | 1、铲除局部墙面脱落处抹灰层 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 20 | 25.08 | 501.6 |  | 344.2
71 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 2、清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰；分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、面层压光(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰) 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 20 | 32.25 | 645 |  | 312 | 18.2
72 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、清扫、配浆、刮外墙腻子两遍、磨砂纸 2、基层清理、喷(刷)外墙乳胶漆两遍，警用蓝色涂料墙裙及压顶调色 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 142 | 23.49 | 3335.58 |  | 1339.06 | 36.92
73 | 011610001006 | 窗拆除 | 1、拆除窗3樘 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 5 | 19.08 | 95.4 |  | 65.45
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
74 | 010807001004 | 金属窗 | 1、推拉窗安装（玻璃厚5mm）3樘 2、五金配件、周边塞口打胶、清扫等 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 5 | 200 | 1000
75 | 030408001001 | 室外外露线缆整理固定 | 1、室外外露线缆整理固定 2、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 300 | 300
76 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、沿围墙砌筑矮墙 2、墙厚240mm 3、M5混合砂浆砌筑 4、墙面20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m³ | 0.94 | 699.36 | 657.4 |  | 213.62 | 11.24
| 002.2 | 公共卫生间 |  |  |  |  | 3762.93 |  | 579.51 | 5.81
77 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、女卫生间门拆除 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 1.89 | 19.08 | 36.06 |  | 24.74
78 | 010802001001 | 金属门安装 | 1、男、女卫生间门安装 2、铝合金门 3、五金配件、周边塞口打胶、清扫等 4、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 樘 | 2 | 732.07 | 1464.14 |  | 104.78 | 4.36
79 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、女卫生间隔断拆除 2、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 4.84 | 7.84 | 37.95 |  | 26.04
80 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、女卫生间隔断安装 2、五金附件、嵌缝清理等 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m² | 4.84 | 98.04 | 474.51 |  | 81.31 | 1.45
分部分项工程量清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 | [7 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
81 | 031004007001 | 小便器 | 1、拆除小便器，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、更换安装小便器 3、清理现场，废渣运出施工现场，地点投标人自定 4、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 | 2 | 284.4 | 568.8 |  | 114.78
82 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、原有灯具拆除，清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 2、安装吸顶灯 3、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2 | 54.06 | 108.12 |  | 22.26
83 | 031004013001 | 蹲便器自动冲洗水箱 | 1、拆除蹲便器水箱 2、更换安装水箱 3、清理现场，废渣运出施工现场，弃渣地点投标人自定 4、描述不详之处详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 5 | 214.67 | 1073.35 |  | 205.6

## F 措施项目清单与计价表
表3.0.2-7
措施项目清单计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | XC-01 | 夜间施工增加费 | 37277.48 | 0.5 | 186.39
2 | XC-02 | 二次搬运费 | 37277.48 | 0.65 | 242.3
3 | XC-03 | 冬雨季施工增加费 | 37277.48 | 1 | 372.77
4 | XC-04 | 已完工程及设备保护费 | 37277.48 | 0.2 | 74.55
5 | XC-05 | 工程定位复测费 | 37277.48
6 | XC-06 | 非夜间施工照明费 | 37277.48
7 | XC-07 | 临时保护设施费 | 37277.48 | 0.2 | 74.55
8 | XC-08 | 赶工措施费 | 37277.48
合 计 |  |  |  |  | 950.56

## G 不可竞争项目清单与计价表
表3.0.2-8
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 | 37277.48 | 1 | 372.77
2 | JF-02 | 文明施工费 | 37277.48 | 1.6 | 596.44
3 | JF-03 | 安全施工费 | 37277.48 | 5.2 | 1938.43
4 | JF-04 | 临时设施费 | 37277.48 | 3.2 | 1192.88
5 | JF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 4100.52

## H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## I 税金计价表
税金计价表
工程名称：2025年颍泉公安分局周棚派出所屋顶防水及室内零星维修项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 130446.81 | 9 | 11740.21
合计 |  |  |  |  | 11740.21